

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *630099* *г. Новосибирск, Красный проспект,34*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности*: дошкольное образование*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*

2.5. Виды услуг: *реализация образовательной программы дошкольного образования*

2.6. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *180-200 человек*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус №3,18,39,189; маршрутное такси №13,24,30,51,399; троллейбус №22; трамвай №11,14

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«Дом одежды»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *600* метров

3.2.2. Время движения (пешком): *4-6 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (*да,* нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, *регулируемые*, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* да*, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
|  | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 1 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 2 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 3 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 4 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 5 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К,С), ДЧ-И (О), ДП–И (Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5*.* ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры****:* *объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.*

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <\*\*\*> |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, организационные мероприятия:  разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата). |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить двухсторонние поручни на входной лестнице в группы; установить противоскользящее покрытие на входных площадках и лестницах; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала. |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников.  Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала. |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания. |  |

<\*\*\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *по мере поступления финансирования*

(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

**5. Паспорт сформирован на основании:**

Акта обследования объекта: № 1, дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.